РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 апреля 2018 года                                                                                        № 111

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общего пользования населенных пунктов

Шуйского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрация Шуйского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов Шуйского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения				       А.В. Соколова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шуйского сельского поселения

от 02.04.2018 № 111

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов Шуйского сельского поселения

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

- За пожарными мотопомпами должен быть закреплен моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку.

- В случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение об использовании имеющейся техники принимается самостоятельно.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом помещении жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться в соответствии с паспортными данными на него и вовремя перезаряжаться.